1-1-2消防安全維護檢核表

園名 ：                                    查核日期：    年   月   日

| 項目 | 安全檢視注意要點 | 檢查結果 | 處理情形 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合是 | 待改進事項 |  |
| 防災計畫及訓練 | 1.防火管理人證書有效且按時參加講習訓練 |  |  |  |
|  | 2.有訂定消防防護計畫，並報請消防機關核備 |  |  |  |
|  | 3.每半年舉行1次4小時之自衛消防編組訓練並事先通報當地消防機關 |  |  |  |
|  | 4.至少每學期舉辦1次全園防災教育訓練（含避難逃生演練），並留有紀錄 |  |  |  |
|  | 5.場所之位置圖、逃生避難圖及平面圖正確並懸掛於適當位置 |  |  |  |
|  | 6.所有工作人員都會使用避難逃生設備 |  |  |  |
| 逃生出入口 | 1.每間活動室都有至少有2個可通往主要逃生口之出口 |  |  |  |
|  | 2.防火門依規定設置、且無封閉、未設栓鎖且自動關閉裝置良好 |  |  |  |
|  | 3.自動防火捲門下方無堆積雜物或擅自變更改造致無法完全下降關閉等情形 |  |  |  |
|  | 4.緊急逃生出口無遭柵欄或其他阻礙物遮擋 |  |  |  |
|  | 5.走廊、樓梯間、安全梯間等無封閉、阻塞或堆積雜物等情況 |  |  |  |
|  | 6.專人定期檢查並及時維修相關設施 |  |  |  |
| 滅 火 設 備 | 1.滅火器數量足夠 |  |  |  |
|  | 2.滅火器放置合宜的固定位置且易取用 |  |  |  |
|  | 3.滅火器壓力指示計顯示壓力在有效範圍 |  |  |  |
|  | 4.滅火器藥劑有效期限未逾期 |  |  |  |
|  | 5.滅火器安全插梢無變形、脫落、損壞 |  |  |  |
|  | 6.滅火器噴嘴無變形、老化、破損等問題 |  |  |  |
|  | 7.室內消防栓（室內灑水裝置）外觀及其配備正常 |  |  |  |
| 警報 設備 | 1.火警表示燈保持常亮 |  |  |  |
|  | 2.受信總機所有開關是否歸好定位 |  |  |  |
|  | 3.火警手動警報設備功能良好 |  |  |  |
|  | 4.預備電源功能良好 |  |  |  |
|  | 5.緊急廣播設備主機功能正常 |  |  |  |
|  | 6.緊急廣播設備預備電源正常 |  |  |  |
|  | 7.緊急廣播設備廣播效果良好 |  |  |  |
| 避難逃生設備 | 1.出口標示燈正確設置且功能正常 |  |  |  |
|  | 2.避難方向指示燈正確設置且功能正常 |  |  |  |
|  | 3.避難逃生設備位置圖正確且清楚 |  |  |  |
|  | 4.緊急避難路線指標明顯正確 |  |  |  |
|  | 5.緊急照明燈數量足夠 |  |  |  |
|  | 6.緊急照明燈位置正確 |  |  |  |
|  | 7.緊急照明燈蓄電量足夠 |  |  |  |
|  | 8.緩降機等避難器具正確設置且功能正常 |  |  |  |
|  | 9.緩降機等避難器具功能正常 |  |  |  |

※為使用方便，請幼兒園視情形自行修改。

檢核人：         組長：           主任：        校（園）長：